**Местоположение пожарных гидрантов, пожарных водоемов, водонапорной башни на территории**

**Веселовского сельского поселения Успенского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (месторасположение) | Состояние (характер неисправности) |
| 1 | х. Веселый ул. Школьная, 4 | ПВ, исправен расстояние до объекта 50 м, v=25 м3 |
| 2 | х. Веселый ул. Школьная, 7 | ПВ, исправен, расстояние до объекта 100 м. |
| 3 | х. Веселый ул. Школьная, 11 | ПГ, исправен, расстояние до объекта 180 м. |
| 4 | х. Веселый ул. Ленина,4 | ПГ, исправен, расстояние до объекта 140 м. |
| 5 | х. Веселый ул. Ленина,16 | ПГ, исправен, расстояние до объекта 190 м. |
| 6 | х. Веселый ул. Мира- ул. Калинина | ПГ, исправен, расстояние до объекта 200 м. |
| 7 | х. Веселый ул. Почтовая- ул. Мира | ВНБ, исправен, расстояние до объекта 200 м., v=25 м3 |
| 8 | х. Веселый ул. Гагарина | ПГ, исправен |
| 9 | х. Веселый ул. Воровского | ПГ, исправен |